__________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

должность

____________ /____________________/
подпись, расшифровка

«____» ____________ 2026 г.

# NETBOX

## Руководство пользователя (оператора)

## ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.__________.00001-01 34 01-ЛУ

2026

УТВЕРЖДЁН
RU.__________.00001-01 34 01-ЛУ

__________________________________
наименование организации

# NETBOX

## СИСТЕМА УЧЁТА ИТ- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Руководство пользователя (оператора)

RU.__________.00001-01 34 01

Листов: ______

2026

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит сведения, необходимые пользователю (оператору) для эксплуатации программы NetBox с плагином netbox_map.

В документе приведены назначение программы, условия её выполнения, порядок входа и завершения работы, операции просмотра и ведения данных DCIM/IPAM, работы с картой, топологией и разваркой, а также сообщения программы и действия пользователя при их появлении.

Документ разработан по структуре ГОСТ 19.505-79. Информационная часть и оформление предусмотрены ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78. Код вида документа 34 принят по ГОСТ 19.101-2024.

Документ составлен для NetBox 4.6.4 Community с плагином netbox_map 0.11.0 при значении DEFAULT_LANGUAGE = 'ru'. Подписи элементов интерфейса приведены на русском языке с указанием исходной английской подписи в скобках — см. таблицу 2.3.

Действия, выполняемые администратором NetBox (учётные записи, группы, разрешения, токены, параметры конфигурации), в настоящий документ не входят и описаны в RU.__________.00001-01 90 01.

Обозначение организации и программы, обозначение листа утверждения, должности, фамилии и подписи заполняются держателем подлинника до утверждения.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение программы

- Условия выполнения программы

- Выполнение программы

- Сообщения пользователю (оператору)
Приложение А. Перечень материалов для иллюстраций
Приложение Б. Данные для обращения в техническую поддержку

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 1.1. Наименование

Полное наименование: NetBox — система учёта ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры с плагином netbox_map.

## 1.2. Назначение

Программа предназначена для централизованного ведения и просмотра данных:

- о площадках, зданиях, помещениях, стойках и оборудовании;

- об интерфейсах, передних и задних портах;

- о кабелях и их терминациях;

- об IP-префиксах, IP-адресах, VLAN и VRF;

- о каналах связи, провайдерах и виртуальной инфраструктуре;

- об объектах и кабельных трассах на плане территории;

- о топологии соединений;

- о муфтах и схемах разварки оптических волокон;

- об истории изменения учётных объектов.

## 1.3. Основные функции

Пользователю могут быть доступны:

- поиск, фильтрация и просмотр объектов;

- создание и изменение объектов в пределах предоставленных прав;

- экспорт и, при наличии отдельного разрешения, импорт данных;

- работа с картой объектов и кабельными трассами;

- просмотр топологии;

- ведение схем разварки;

- просмотр журнала изменений.

Состав кнопок, меню, объектов и операций определяется группами и объектными разрешениями учётной записи.

# 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

## 2.1. Технические средства

Рабочее место пользователя должно включать:

- персональный компьютер с исправным сетевым подключением;

- монитор с рекомендуемым разрешением не менее 1366×768;

- клавиатуру и манипулятор «мышь»;

- доступ к корпоративной сети, в которой опубликован NetBox.

## 2.2. Программные средства

На рабочем месте должен быть установлен актуальный браузер Chromium/Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge с разрешёнными JavaScript и cookie.

Адрес промышленной системы: https://<NETBOX_FQDN>/.

Адрес локального стенда, не предназначенного для внесения промышленных данных: http://127.0.0.1:8001/.

## 2.3. Язык интерфейса и подписи элементов

Промышленный контур эксплуатируется при DEFAULT_LANGUAGE = 'ru'. Если интерфейс открылся на английском языке, обращение направляется администратору NetBox; работать при этом можно, пользуясь таблицей 2.3.

Таблица 2.3 — Соответствие подписей интерфейса

| Русская подпись | Английская подпись | Где встречается |
| --- | --- | --- |
| Войти | Log In | форма входа |
| Выйти | Log Out | меню учётной записи |
| Поиск | Search | строка поиска и кнопка панели фильтров |
| Фильтры | Filters | панель отбора записей в списке |
| Добавить | Add | создание объекта |
| Создать | Create | подтверждение создания |
| Редактировать | Edit | изменение объекта |
| Сохранить | Save | подтверждение изменения |
| Удалить | Delete | удаление объекта |
| Подтвердить | Confirm | окно подтверждения |
| Отменить | Cancel | отказ от операции |
| Экспорт | Export | выгрузка списка |
| Импорт | Import | загрузка данных |
| Журнал изменений | Change Log | история объекта |
| Устройства | Devices | раздел меню |
| Площадки | Sites | раздел меню |
| Стойки | Racks | раздел меню |
| Подключения | Connections | раздел меню |
| Каналы связи | Circuits | раздел меню |
| Виртуализация | Virtualization | раздел меню |

Отдельные строки русской локали NetBox 4.6.4 переведены неточно. В частности, кнопка массового изменения подписана «Подать заявку» (Apply) и заявок не создаёт, а раздел «Настройка» (Customization) относится к настройке представления данных. Приведённые в настоящем документе формулировки соответствуют фактическим подписям на экране.

## 2.4. Права и исходные данные

До начала работы пользователь должен:

- получить персональную учётную запись;

- получить согласованную роль;

- знать принятую схему именования объектов;

- иметь исходные данные и основание для их изменения;

- ознакомиться с настоящим руководством.

Для операций изменения нужны права add и/или change соответствующей модели. Для удаления требуется отдельное право delete. Отсутствие кнопки обычно означает отсутствие права.

## 2.5. Ограничения

Запрещается:

- использовать чужую учётную запись;

- вводить заведомо непроверенные данные;

- создавать дубликаты вместо исправления существующей записи;

- выполнять массовый импорт без отдельного разрешения;

- передавать выгрузки через неразрешённые каналы;

- удалять связанные объекты без оценки последствий.

# 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 3.1. Запуск и вход

### 3.1.1. Вход в программу

Исходные условия: рабочее место подключено к сети; пользователь получил учётную запись.

Последовательность действий:

- Запустить браузер.

- Открыть https://<NETBOX_FQDN>/login/.

- Ввести имя пользователя.

- Ввести пароль.

- Нажать Войти (Log In).

Результат: открывается начальная страница NetBox; справа вверху отображается имя пользователя.

Если снова открыта форма входа, выполнить действия по таблице 4.1.

### 3.1.2. Завершение работы

- Закончить редактирование и сохранить либо отменить форму.

- Открыть меню учётной записи.

- Выбрать Выйти (Log Out).

- Убедиться, что открылась форма входа.

- На общем рабочем месте закрыть браузер.

Закрытие вкладки без выхода не гарантирует немедленного завершения сессии.

## 3.2. Навигация и общие операции

### 3.2.1. Поиск

- Установить курсор в строку глобального поиска.

- Ввести имя, часть имени, IP-адрес или идентификатор.

- Выбрать объект в результатах.

- Если результата нет, сократить запрос и проверить фильтры.

Результат: открывается карточка выбранного объекта.

### 3.2.2. Работа со списком

- Открыть нужный раздел бокового меню.

- Открыть вкладку Фильтры (Filters) и задать параметры отбора.

- Нажать Поиск (Search) в панели фильтров.

- Для сортировки нажать заголовок столбца.

- Для открытия объекта нажать его имя.

- Для возврата полного списка очистить фильтры.

Кнопка Подать заявку (Apply) относится только к формам массового изменения и массового переименования. Заявок она не создаёт; в панели фильтров её нет.

### 3.2.3. Создание объекта

- Проверить поиском, что объект не создан ранее.

- Нажать Добавить (Add).

- Заполнить обязательные поля, отмеченные интерфейсом.

- Выбрать значения из существующих справочников.

- Нажать Создать (Create).

- Проверить карточку и связанные объекты.

Результат: создан новый объект; действие отражено в журнале изменений.

### 3.2.4. Изменение объекта

- Открыть карточку.

- Проверить, что выбрана правильная запись.

- Нажать Редактировать (Edit).

- Изменить только необходимые поля.

- Нажать Сохранить (Save).

- Открыть журнал изменений и при необходимости проверить запись.

При сообщении о конфликте не повторять ввод вслепую: обновить карточку и проверить, не изменил ли объект другой пользователь.

### 3.2.5. Удаление объекта

Удаление выполняется только при наличии согласованного права.

- Открыть карточку.

- Проверить зависимости и связанные объекты.

- Нажать Удалить (Delete).

- Сверить наименование и тип объекта в окне подтверждения.

- Нажать Подтвердить (Confirm).

Результат: объект удалён либо программа сообщает о зависимостях. При наличии зависимостей прекращают операцию и передают вопрос ответственному администратору.

## 3.3. Учёт оборудования и кабелей

### 3.3.1. Создание устройства

- Открыть Устройства (Devices) → Устройства (Devices) — /dcim/devices/.

- Убедиться, что устройство отсутствует.

- Нажать Добавить (Add).

- Заполнить:

  - имя;

  - тип и роль устройства;

  - площадку и локацию;

  - стойку, позицию и ориентацию — если применимо;

  - статус;

  - серийный и инвентарный номера — при наличии.

- Нажать Создать (Create).

- Проверить автоматически созданные компоненты: интерфейсы, передние и задние порты, консольные и силовые порты.

Перед размещением в стойке проверить свободную позицию и высоту устройства.

### 3.3.2. Создание кабельного соединения

- Открыть исходный интерфейс или порт.

- Выбрать действие подключения кабеля.

- Указать тип ответной терминации.

- Найти и выбрать ответный объект и порт.

- Заполнить тип кабеля, статус, метку, цвет и длину.

- Проверить обозначение стороны A и стороны B.

- Сохранить.

- Открыть обе терминации и проверить соединение.

Результат: создан объект dcim.Cable, соединяющий выбранные терминации.

## 3.4. Учёт IP-адресного пространства

### 3.4.1. Создание IP-адреса

- Открыть IPAM → IP-адреса (IP Addresses) — /ipam/ip-addresses/.

- Найти требуемый адрес и убедиться, что он свободен.

- Нажать Добавить (Add).

- Указать адрес с длиной маски.

- Выбрать VRF, статус и роль.

- Заполнить DNS-имя и описание, если они предусмотрены процессом.

- При необходимости связать адрес с интерфейсом.

- Сохранить.

Контроль: адрес находится в правильном родительском префиксе и не дублирует существующую запись.

### 3.4.2. Создание префикса, VLAN или VRF

Операции выполняются только по согласованному плану адресации. Перед созданием проверить область действия, группу VLAN, родительский префикс и отсутствие пересечения.

## 3.5. Карта объектов

Меню: Планы помещений (Floor Plans) → Карты (Maps) → Карта объектов (Site Map).

URL: https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/sitemap/.

### 3.5.1. Просмотр

- Открыть карту.

- Дождаться загрузки подложки и маркеров.

- Изменить масштаб кнопками или колёсиком мыши.

- Перемещать карту за свободную область.

- Нажать маркер для просмотра сведений.

- Нажать кабельную трассу для просмотра параметров.

### 3.5.2. Перемещение маркера

- Нажать Режим редактирования — кнопка доступна при наличии права netbox_map.change_mapmarker.

- Выбрать маркер.

- Перетащить его в требуемую точку.

- Подтвердить сохранение.

- Обновить страницу.

- Проверить положение и карточку связанного объекта.

Внимание. В том же ряду инструментов, в меню Синхронизация, находятся операции Удалить все маркеры и Очистить все трассы. Они действуют на весь слой карты целиком, а не на выбранный объект, и доступны по тому же праву, что и перемещение маркера. Пользователь эти операции не выполняет: они относятся к компетенции администратора NetBox и требуют предварительной резервной копии. Ошибочное нажатие немедленно фиксируется обращением в техническую поддержку с указанием точного времени.

### 3.5.3. Изменение кабельной трассы

- Выбрать трассу.

- Перейти в режим изменения геометрии.

- Переместить или добавить только необходимые узлы.

- Сохранить.

- Обновить страницу и проверить всю трассу при разных масштабах.

CablePath плагина является графической трассой. Он не тождественен dcim.Cable, пока связь явно не реализована и не проверена.

### 3.5.4. Врезка муфты

Операцию выполняет инженер кабельной инфраструктуры.

- Зафиксировать исходное состояние трассы: Синхронизация → Экспорт в файл.

- Нажать Врезка муфты.

- Нажать на трассу в точке обрыва.

- Выбрать тип устройства, у которого достаточно волокон и не менее двух задних портов.

- Проверить имя муфты и имена двух частей трассы.

- Подтвердить.

- Открыть Разварка муфт и проверить пары.

Если у типа устройства один задний порт, автоматическая разварка не создаётся. Это штатное ограничение, исключающее сварку кабеля с самим собой.

## 3.6. Топология

Меню: Планы помещений (Floor Plans) → Карты (Maps) → Вид топологии (Topology View).

URL: https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/topology/.

- Открыть страницу.

- Выбрать требуемую область/объекты.

- Построить схему.

- Изменить масштаб и расположение узлов.

- Нажать устройство или связь для просмотра подробностей.

- При наличии права сохранить вид.

Неполная связь исправляется в исходных данных портов и кабелей; перемещение узлов на схеме не исправляет учётные данные.

## 3.7. Разварка муфты

Меню: Планы помещений (Floor Plans) → Карты (Maps) → Разварка муфт.

URL: https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/splice/.

Разварку конкретного устройства можно открыть также с карточки устройства — вкладка Разварка муфты.

- Выбрать муфту.

- Проверить стороны и номера волокон.

- Выбрать волокно первой стороны.

- Выбрать волокно второй стороны.

- Повторить для остальных пар.

- Проверить, что волокно не используется повторно.

- Сохранить.

- Обновить страницу и сверить результат.

Программа запрещает:

- использование одного волокна в двух сварках;

- сварку волокна с самим собой;

- повтор одной пары в обратном порядке.

## 3.8. Импорт и экспорт

### 3.8.1. Экспорт

- Открыть список объектов.

- Установить фильтры и нажать Поиск (Search).

- Сверить число записей.

- Выбрать Экспорт (Export).

- Выбрать формат.

- Сохранить файл в разрешённое хранилище.

### 3.8.2. Импорт

- Получить право и согласование на импорт.

- Выгрузить шаблон.

- Сохранить заголовки и формат обязательных полей.

- Подготовить небольшой тестовый набор.

- Загрузить его и устранить все ошибки.

- Проверить созданные записи.

- Загрузить полный набор.

- Сохранить протокол и файл-основание.

# 4. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ (ОПЕРАТОРУ)

Таблица 4.1 содержит типовые сообщения и действия пользователя.

| Сообщение/признак | Содержание | Действие пользователя |
| --- | --- | --- |
| Неверное имя пользователя или пароль | данные аутентификации не приняты | проверить раскладку и регистр; повторить один раз; затем обратиться в поддержку |
| 403 Forbidden / Доступ запрещён | роль не разрешает операцию | не повторять запрос; оформить заявку на доступ |
| 404 Not Found | адрес или объект не существует либо скрыт правами | открыть раздел через меню; проверить ID и права |
| Обязательное поле | форма заполнена не полностью | заполнить отмеченные поля |
| Объект с таким значением уже существует | нарушено ограничение уникальности | найти существующий объект; не создавать дубликат |
| Protected object / объект используется | удалению препятствуют зависимости | отменить удаление; проверить связи |
| CSRF verification failed | истекла/нарушена веб-сессия | обновить страницу, войти повторно, повторно заполнить форму |
| 500 Internal Server Error | внутренняя ошибка | прекратить повторение операции; записать время, URL и объект; обратиться к администратору |
| 502 Bad Gateway / 504 Gateway Timeout | приложение недоступно или не ответило вовремя | подождать 2–3 минуты; повторить один раз; сообщить администратору |
| Карта без подложки | не загружены тайлы/статика или отсутствует доступ | обновить страницу; проверить другой раздел; передать URL администратору |
| Топология пуста | нет исходных связей либо применён фильтр | сбросить фильтры; проверить порты и кабели |
| Волокно уже используется | волокно включено в другую пару | найти существующую пару и исправить основание, не создавать вторую |
| Авторазварка не выполнена: одна сторона | тип муфты имеет один задний порт | выбрать корректный тип с двумя сторонами или выполнить согласованную ручную настройку |
| Ошибки импорта | строки файла не прошли проверку | исправить только указанные строки и повторить тестовый импорт |

При неизвестной ошибке пользователь:

- не повторяет опасную операцию многократно;

- сохраняет текст сообщения;

- записывает дату, время и URL;

- указывает объект и выполненные действия;

- передаёт сведения в техническую поддержку.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## (справочное) Перечень материалов для иллюстраций

Вместо изображений в рабочей версии приведены адреса и точное содержание будущего снимка:

| № | URL | Что должно быть показано |
| --- | --- | --- |
| А.1 | https://<NETBOX_FQDN>/login/ | пустая форма входа; пароль и сохранённые данные отсутствуют |
| А.2 | https://<NETBOX_FQDN>/dcim/devices/ | список устройств и раскрытая панель фильтров |
| А.3 | https://<NETBOX_FQDN>/ipam/ip-addresses/ | список IP-адресов с тестовым фильтром |
| А.4 | https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/sitemap/ | общий вид карты и карточка тестового маркера |
| А.5 | тот же URL | контекстное меню тестовой трассы, без подтверждения врезки |
| А.6 | https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/topology/ | схема нескольких связанных объектов и раскрытая связь |
| А.7 | https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/splice/ | тестовая муфта и фрагмент сохранённой разварки |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## (обязательное) Данные для обращения в техническую поддержку

В обращении указывают:

- ФИО и подразделение;

- дату и время с часовым поясом;

- URL;

- имя и ID объекта;

- последовательность действий;

- полный текст сообщения;

- ожидаемый результат;

- повторяемость ошибки.

Пароль, session cookie, API-токен и дамп базы к обращению не прикладывают.